191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 8,  тел./факс  .272-3805, http://www.entm.spb.ru, E-mail: entm@mail.wplus.net

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения

на котельную

Организация ___________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________

Требуемый срок поставки котельной

| № | Параметры котельной | Содержание, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной Общая теплопроизводительность ___________ МВт | Отопление Вентиляция ГВС Технологические нагрузки |
| 2 | Категория котельной | Первая Вторая Третья |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство (модуль, кирпичное здан.) Расширение Реконструкция |
| 4 | Размещение котельной | Отдельно стоящая Пристроенная Встроенная Крышная |
| 5 | Топливо | Основное: Природный газ (давление в газовой магистрали ____ кгс/см2) Сжиженный газ Дизельное топливо Резервное Есть Нет Аварийное Есть Нет |
| 6 | Тип котлов Европейского производства Российского производства | Водогрейный Паровой Жаротрубный Водотрубный |
|  | Дополнительное оборудование Европейского производства Российского производства | Горелки Насосы Арматура КИПиА Расширительные баки Теплообменное оборудование Другое |
| 7 | Распределение тепловой нагрузки: | Максимальная отопление ______Гкал/ч Максимальная вентиляция ______Гкал/ч Максимально-часовая на ГВС _____Гкал/ч Среднечасовая на ГВС за сутки максимального водопотребления __ __Гкал/ч |
| 8 | Параметры теплоносителя | Отопление: График 95/70 105/70 ГВС -550 С |
| 9 | Объем теплоносителя в контуре | Отопление ________м3 Вентиляция________м3 |
| 10 | Гидравлическое сопротивление | Контур отопления ________м.вод.ст. Контур вентиляции_______ м.вод.ст. |
| 11 | Максимальная высота объекта отопления относительно котельной | _______________м. |
| 12 | Уровень автоматизации | Необслуживаемая _________ Расстояние до пункта диспетчеризации_____м. Варианты: Отображение информации на мониторе Да Нет Отображение информации на щите сигнал.-ции Да Нет |
| 13 | Анализ исходной воды | Жесткость общая _______ мг.экв/л Жесткость карбонатная _______мг.экв/л Железо _______мг/л Кислород _______мг/л Сухой остаток _______мг/л |
| 14 | Режим подачи исходной воды (график подачи и давление) |  |
| 15 | Дымовая труба | 1.Использовать существующую_________ (указать высоту трубы и внутр.диаметр.оголовка) 2. Высота близлежащего здания ________ 3. Проектировать_____________ |